**Информация**

**по качеству питьевой воды**

По результатам производственного контроля за качеством питьевой воды, проведенного Северным филиалом ООО «Газпром энерго» в сентябре месяце 2020 года, выявлено превышение санитарно-гигиенических нормативов по  показателю: железо, в пробах воды распределительной сети с. Нюксеница, на водоразборной колонке (ВК-76), расположенной на ул. Конева.